Dzierzkowice dn. 25.10.2017r.

**Dot. Projektu :** „Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierzkowice - dostawa i montaż instalacji solarnych”

**ZAKRES PRAC DO WYKONANIA PRZEZ WŁAŚCICIELA BUDYNKU**

1. Wykonanie prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnych ( np. pogłębienie pomieszczeń, poszerzanie otworów drzwiowych, wykonanie posadzek, itp. )
2. Doprowadzenie prądu o napięcie 230V do pomieszczenia kotłowni ( 2 podwójne gniazda z uziemieniem , zabezpieczone bezpiecznikiem klasy B16A oraz wyłącznikiem różnicowoprądowym )
3. Demontaż istniejącego podgrzewacza cwu
4. Doprowadzenie do pomieszczenia gdzie będzie stał podgrzewacz solarny zimnej wody, ciepłej wody, instalacji centralnego ogrzewania
5. W przypadku lokalizacji paneli słonecznych na gruncie, przygotowanie fundamentu lub bloczków betonowych wg wytycznych Wykonawcy, wykonanie przekopu do ułożenia rurociągów oraz odtworzenie nawierzchni.

**UWAGA :**

**KOSZTY DODATKOWE (BRUTTO), KTÓRE LEŻĄ PO STRONIE WŁASCICIELA BUDYNKU ( KOSZT NIEKWALIFIKOWANY )**

1. Koszt zakupu i montażu zaworu antyskażeniowego - **50 PLN**
2. Koszt zakupu i montażu grzałki elektr. do zasobnika cwu - **150 PLN**
3. Koszt dostawy i montażu pompy ładującej zasobnik cwu, zaworu

zwrotnego, zaworów kulowych, odpowietrznika, rur, kształtek, izolacji

(nie dotyczy mieszkańców, u których były montowane kotły na biomasę ) - **500 PLN**